| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGÃ BẢY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-UBND | Ngã Bảy, ngày tháng 7 năm 2024 |

TỜ TRÌNH

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Công trình: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2;

Căn cứ Công văn số 189/UBND-NCTH ngày 04/3/2024 của UBND thành phố Ngã Bảy về việc giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm đại diện chủ trương đầu tư công trình: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của UBND thành phố Ngã Bảy về việc chỉ định đơn vị Tư vấn khảo sát địa chất, khảo sát địa hình giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND thành phố Ngã Bảy về việc phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát địa chất, khảo sát địa hình giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả khi; nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2;

Căn cứ Hồ sơ khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng lập;

Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy trình Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2.

2. Loại, nhóm dự án: Dự án nhóm B.

3. Loại và cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III; Thời gian sử dụng: ≥ 50 năm và phải được bảo hành, bảo trì định kỹ theo quy định hiện hành (Theo điều 2.2 Thông tư 052022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ xây dựng).

4. Người quyết định đầu tư: Hội động nhân dân tỉnh Hậu Giang.

5. Chủ đầu tư (nếu có) hoặc tên đại diện tổ chức và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...):

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy;

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Ngã Bảy;

- Địa chỉ: Số 09, đường 3 Tháng 2, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

- Điện thoại: 0919.949695 (Hồ Quốc Việt - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Ngã Bảy).

6. Địa điểm xây dựng: Xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

7. Giá trị tổng mức đầu tư: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng).

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách địa phương.

9. Thời gian thực hiện: 2024 - 2027.

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

| Stt | Tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| I | Tiêu chuẩn khảo sát địa hình |  |
| 1 | Đường bô tô - Tiêu chuẩn khảo sát | TCCS 31:2020/TCĐBVN |
| 2 | Tiêu chuẩn Quốc gia “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung” | TCVN 9398 - 2012 |
| 3 | Tiêu chuẩn Việt Nam “Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản” | TCVN 4419 - 1987 |
| 4 | Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình | TCVN 9401-2012 |
| 5 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao | QCVN 11 : 2008/BTNMT |
| 6 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ | QCVN 04:2009/BTNMT |
| 7 | Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu | TCCS 41:2022/TCĐBVN |
| II | Tiêu chuẩn khảo sát địa chất |  |
| 1 | Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình | TCVN 9437: 2012 |
| 2 | Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu | TCVN 2683:2012 |
| 3 | Đất xây dựng - Xác định khối lượng riêng (tỉ trọng) | TCVN 4195:2012 |
| 4 | Đất xây dựng - Xác định độ ẩm | TCVN 4196:2012 |
| 5 | Đất xây dựng - Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 |
| 6 | Đất xây dựng - Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:2014 |
| 7 | Đất xây dựng - Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng | TCVN 4199:1995 |
| 8 | Đất xây dựng - Chỉnh lý thống kê các đặc trưng của đất | TCVN 9153:2012 |
| 9 | Đất xây dựng - Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính | TCVN 10184:2021 |
| III | Tiêu chuẩn thiết kế |  |
| 1 | Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế | TCVN 13592:2022 |
| 2 | Áo đường mềm - Yêu cầu và chỉ dãn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN) | TCCS 37:2022/TCÐBVN |
| 3 | Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dãn thiết kế | TCCS 38:2022/TCÐBVN |
| 4 | Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chẩn thiết kế | TCVN 9257 : 2012 |
| 5 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình giao thông | QCVN 07- 4:2016/BXD |
| 6 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị | QCVN 07:2010/BXD |
| 7 | Gạch Terazo | TCVN 7744 : 2013 |
| 8 | Gạch bê tông | TCVN 6477:2016 |
| 9 | Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ | QCVN 41 : 2019/BGTVT |
| 10 | Tiêu chuẩn quốc gia “màng phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ” | TCVN 7887: 2018 |
| 11 | Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu cầu thiết kế | TCVN 7957:2023 |
| 12 | Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế | TCVN 13606:2023 |
| 13 | Ống bê tông cốt thép thoát nước | TCVN9113:2012 |
| 14 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công | TCVN 3989:2012 |
| 15 | Tải trọng tác động - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 2737: 2023 |
| 16 | Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép | TCVN 5574:2018 |
| 17 | Thiết bị chữa cháy-Trụ nước chữa cháy-Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6379:1998 |
| 18 | Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế | TCVN 2622:1995 |
| 19 | Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp lắp đặt | TCVN 7997:2009 |
| 20 | Tinh năng đèn điện - Phần 1: Yêu cầu chung | TCVN 10885-1-2015 |
| 21 | Tính năng đền điện - Phân 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với đèn điện Led | TCVN 10885-2-1:2015 |
| 22 | Đèn điện - Phân 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm đèn điện | TCVN 7722-1:2017 |
| 23 | Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 3: Đèn điện dùng chiếu sáng đường phố | TCVN 7222-2-3:2007 |
| 24 | Phân nhóm LED - Phân 1: Yêu cầu chung và lưới màu trắng | TCVN 10901-1:2015 (IEC 62717-1:2013) |
| 25 | Mô dun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng- Yêu cầu về tính năng. | TCVN 10485:2015 (1EC 62717:2014) |
| 26 | Bộ điều khiển bóng đèn - Phần 1:Yêu cầu chung và Yêu cầu an toàn | CVN 7590-1:2010 (1EC 61347-1:2007 |
| 27 | Mô đun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng- Quy định về an toàn | TCVN 8781 :2015 (1EC 62031:2014 |
| 28 | Chiếu sáng thông dụng - LED và mô đun Led- Thuật ngữ và định nghĩa | TCVN 9894:2013 |
| 29 | Các đui đèn khác - Phần 1: Yêu cầu chung và thử nghiệm | TCVN 9895-1:2013 (IEC 60838-2-2:2012) |
| 30 | Bộ điều khiển điện từ nguồn một chiều hoặc xoay chiều dùng cho các mô đun Led - Yêu cầu về tính năng | TCVN 9892:2013 (IEC 62384:201) |
| 31 | Phương pháp đo điện và quang của sản phẩm bán dẫn | TCVN 10886:2015 IES LM 79-08 |
| 32 | Phương pháp do duy trì quang thông của các nguồn sáng LED. | TCVN 10887-2015 IES-LM 80-8 |
| 33 | Dự toán độ duy trì quang thông dài hạn của nguồn sáng LED. | TCVN 11842:2017 IES TM-21-11 |
| 34 | Bóng đèn LED, đèn điên LED và Môdun LED Phương pháp thử. | TCVN 11843:2017 CIE S 025:2015 |
| 35 | Ðèn LED - Hiệu suất năng lượng. | TCVN 11844:2017 |
| III | Vật liệu -Thi công - Nghiệm thu - Giám sát |  |
| 1 | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 2 | Quy trình thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công | TCVN 4252 :2012 |
| 3 | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
| 4 | Nền đường ôt ô - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9436:2012 |
| 5 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9377:2012 |
| 6 | Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử | TCVN 8871-1÷6:2011 |
| 7 | Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu | TCVN 9844:2013 |
| 8 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu- phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng | TCVN 9377-1:2012 |
| 9 | Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao đai | TCVN 12791 :2020 |
| 10 | Lớp cấu áo đường đá dăm nước. Thi công và nghiệm thu | TCVN 9504:2012 |
| 11 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô- Vật liệu, thi công và nghiệm thu | TCVN 8859:2023 |
| 12 | Ðất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Ðầm nén Proctor | TCVN 12790:2020 |
| 13 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép- Thi công và nghiệm thu | TCVN9115:2019 |
| 14 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453: 1995 |
| 15 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm | TCVN 9345:2012 |
| 16 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì | TCVN 9343:2012 |
| 17 | Bê tông, yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| 18 | Bê tông nặng - các phương pháp xác định chỉ tiêu cơ lý | TCVN 3105:2022 TCVN 3120:2022 |
| 19 | Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy | TCVN 9334:.2012 |
| 20 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu | TCVN 5724: 1993 |
| 21 | Phụ gia hóa học cho bê tông | TCVN 8826:2011 |
| 22 | Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
| 23 | Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314:2003 |
| 24 | Vữa xây dựng - Phương pháp thử | TCVN 3121-3:2022 |
| 25 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử | TCVN 7572-1÷20:2006 |
| 26 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu câu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| 27 | Xi mäng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổ định thể tích | TCVN 6017:2015 |
| 28 | Xi mäng Pooclăng | TCVN 2682:2020 |
| 29 | Xi mäng Pooclăng hỗn hợp | TCVN 6260:2020 |
| 30 | Xi mäng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787:2009 |
| 31 | Xi mäng - Yêu cầu chung về phương pháp thử | TCVN 4029: 1985 |
| 32 | Xi mäng - Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 4032: 1985 |
| 33 | Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ | TCVN 6016:2011 |
| 34 | Xi măng xây trát | TCVN 9202:2012 |
| 35 | Cát tiêu chuân ISO để xác định cường độ của xi măng | TCVN 6227: 1996 |
| 36 | Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền | TCVN 9382:2012 |
| 37 | Cát nghiền cho bê tông và vữa | TCVN 9205:2012 |
| 38 | Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu | TCVN 8863:2011 |
| 39 | Mặt đường dá dăm thấm nhập nhựa nóng thi công và nghiệm thu | TCVN 8809:2011 |
| 40 | Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9505:2012 |
| 41 | Nhựa đường Polime - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 11193:2021 |
| 42 | Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit | TCVN 8816:2011 |
| 43 | Nhũ tương nhựa đường axit - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 8817:1-15:2011 |
| 44 | Mặt đường ô tô - Xác định bằng bằng phẳng thước dài 3 mét | TCVN 8864:2011 |
| 45 | Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định bằng phẳng theo chi số độ gồ ghê quôc tê IRI | TCVN 8865:2011 |
| 46 | Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - thí nghiệm | TCVN 8866:2011 |
| 47 | Tiêu chuẩn Việt Nam “ Thép cốt bê tông- Phần 1: Thép thanh tròn trơn” | TCVN 1651-1:2018 |
| 48 | Tiêu chuẩn Việt Nam “ Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn”; | TCVN 1651-2:2018 |
| 49 | Thép tấm móng cán nóng chất lượng kết cấu | TCVN 6522:2018 |
| 50 | Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 5709:2009 |
| 51 | Sơn bảo vệ kết cấu thép - Thi công và nghiệm thu | TCVN 8790:2011 |
| 52 | Lóp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 5408:2007 |
| 53 | Sơn - Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màn sơn khô | TCVN 9406:2012 |
| 54 | Sơn và lớp phủ kim loại - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên | TCVN 8785•.2011 |
| 55 | Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ nước - Yêu cầu kỹ và Phương pháp thử | TCVN 8786:2018 |
| 56 | Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử , thi công và nghiệm thu | TCVN 8791:2011 |
| 57 | Vật liệu kẻ đường phản quang - Màu sắc - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 10832:2015 |
| 58 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình | QCVN 06:2022/BXD |
| 59 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 5308 – 1991 |
| 60 | An toàn cháy - Yêu cầu chung | TCVN 3254 – 1989 |
| 61 | An toàn nổ - Yêu cầu chung | TCVN 3255 – 1986 |
| 62 | An toàn điện trong xây dựng | TCVN 4036 – 1985 |
| 63 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng | QCVN 18:2021/BXD |
| 64 | Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng | TCVN 5760:1993 |

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

12. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khánh Hưng.

13. Các thông tin khác (nếu có):

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý:

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2;

- Công văn số 189/UBND-NCTH ngày 04/3/2024 của UBND thành phố Ngã Bảy về việc giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm đại diện chủ trương đầu tư công trình: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2;

- Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2;

- Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của UBND thành phố Ngã Bảy về việc chỉ định đơn vị Tư vấn khảo sát địa chất, khảo sát địa hình giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2;

- Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND thành phố Ngã Bảy về việc phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát địa chất, khảo sát địa hình giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả khi; nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2;

- Công văn số 21/PCCC ngày ngày 14/5/2024 của Phòng Cánh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Hậu Giang về việc góp ý về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở.

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư; Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu được lựa chọn áp dụng).

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5903000022, đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 10 năm 2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 30 tháng 03 năm 2023 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2200216627 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng cấp.

+ Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số: SOT-00006971 ngày 20/11/2023 do Sở Xây Dựng tỉnh Sóc Trăng cấp kèm theo Quyết định số 43/QĐ-SXD ngày 20/11/2023 đến ngày thẩm tra còn hiệu lực.

- Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;

+ Chủ nhiệm thiết kế: Ông Nguyễn Thanh Phong, chứng chỉ số SOT-00015302 do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 26/7/2023.

+ Chủ nhiệm khảo sát địa chất: Lê Văn Thành, chứng chỉ số SOT-00015284 do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 13/12/2022.

+ Chủ nhiệm khảo sát địa hình: Lê Văn Lộc, chứng chỉ số SOT-00015299 do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 15/9/2023.

+ Chủ trì thiết kế đường: Lê Văn Lộc, chứng chỉ số SOT-00015299 do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 15/9/2023.

+ Chủ trì thiết kế thoát nước mưa, nước thải, cấp nước: Ông Trần Phú Lâm, chứng chỉ số SOT-00055410 do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 16/2/2023.

+ Chủ trì thiết kế điện: Ông Chung Quốc Việt, chứng chỉ số SOT-00015268 do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/6/2023.

+ Chủ trì lập dự toán: Ông Võ Hoàng Khang, chứng chỉ số SOT-00091487 do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 16/2/2023.

- Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).

Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy trình Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2 với các nội dung nêu trên./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Phòng QLĐT; - Ban QLDA-ĐTXD (t/dõi); - 3A, 3B; - Lưu: VT, NCTH.HVT. | CHỦ TỊCH Lê Hoàng Xuyên |
| --- | --- |